Objekt:

|  | Objekt | Objekteigentümer | Errichter Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Name |  |  |  |
| Straße |  |  |  |
| Postleitzahl |  |  |  |
| Ort |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |
| E-Mail |  |  |  |

| Inhalt | JA | NEIN |
| --- | --- | --- |
| Betreiber hat Kenntnisnahme der Aufschaltbedingung des Landkreises |  |  |
| TMO Repeater vorhanden |  |  |
| Wenn „JA“ bandselektiv |  |  |
| Kanalselektiv / eingestellte Kanäle ___________ |  |  |
| Netzunabhängige Funkversorgung vorhanden |  |  |
| Wenn „JA“ DMO 1 A / Anzahl______ / eingestellte Gruppen_______ |  |  |
| DMO 1 B / Anzahl______ / eingestellte Gruppen_______ |  |  |
| TMO A / Netzkemmer _______ |  |  |
| Anschaltung über Brandmeldeanlage |  |  |
| Anschaltung über FGB (Feuerwehr Gebäudefunk Bedienfeld) |  |  |
| Automatische Abschaltung bei Nichtnutzung / nach _____Stunden |  |  |
| USV-Anlage vorhanden / Überbrückungszeitraum _____Stunden |  |  |
| Gebäudegrundriss mit Technikraum und Abstrahlnetzwerk |  |  |
| Luftbild oder Umgebungsskizze / Feuerwehrplan nach DIN 14095 |  |  |
| messtechnischer Nachweis der Versorgungsgüte im Gebäude u. Feuerwehranfahrt |  |  |
| TMO |  |  |
| DMO / TMO A |  |  |
| technische Abnahme TÜV/DEKRA/Sachverständiger mit Abnahmeprotokoll |  |  |
| Wartungsvertrag |  |  |
| Feuerwehr in Funktion der Funkanlage eingewiesen |  |  |

| Funktionale Abnahme durch die Feuerwehr |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inhalt | Ja | NEIN |
| Stichprobeartige Überprüfung der vorgelegten Messergebnisse in den Untergeschossen, Obergeschossen und im Erdgeschoss durchgeführt (siehe entsprechenden Anhang) TMO |  |  |
| DMO / TMO-A |  |  |
| Stichprobeartige Überprüfung der vorgelegten Messergebnisse in den Untergeschossen, Obergeschossen und im Erdgeschoss bei offener Schleife durchgeführt (siehe entsprechenden Anhang) TMO |  |  |
| DMO / TMO-A |  |  |
| Stichprobeartige Überprüfung der vorgelegten Messergebnisse im Außenbereich (Feuerwehranfahrtsbereich, Gebäudeeingänge) durchgeführt (siehe entsprechenden Anhang) TMO |  |  |
| DMO / TMO-A |  |  |
| Funktionsprüfung FGB einschalten DMO/TMO-A |  |  |
| Funktionsprüfung FGB ausschalten DMO/TMO-A |  |  |
| Funktionsprüfung BMZ einschalten DMO/TMO-A |  |  |
| Funktionsprüfung BMZ ausschalten DMO/TMO-A |  |  |
| Funktionsprüfung USV |  |  |
| Testanruf bei der 24/7 besetzten Stelle durchgeführt .24/7- Stelle_________________________________ .E-Mai _________________________________ .Telefon _________________________________ |  |  |
| Betriebsbuch / Behältnis DIN A 5 |  |  |
| Wartungs- und Instandhaltungsfirma .Name: _________________________________ .E-Mail: _________________________________ .Telefon: _________________________________ |  |  |

Einbau folgender Schließungen:

| Art | Anzahl | Ort | Nummer |
| --- | --- | --- | --- |
| Profilzylinder | 1 | FGB |  |

Prozedur der funktionalen Abnahme der Feuerwehr

| Stichprobenartige Überprüfung des Nachweises der Versorgungsgüte und Überprüfung der gleichzeitigen Funktion aller Kommunikationswege im Innenbereich |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | i.O. | Nicht i.O. |
| Auswahl der Messpunkte - Vertikal „Unterstes“ Untergeschoss ……………………………….. „Oberstes“ Untergeschoss ……………………………….. „Erdgeschoss“ ………………………………. „Mittleres“ Obergeschoss ……………………………….. „Oberstes“ Obergeschoss ……………………………….. |  |  |
| Auswahl der Messpunkte - Horizontal Innen liegender Treppenraum (Treppenabsatz vor Erreichen des jeweiligen Geschosses) ……………………………………………………….. Vier „Eckpunkte“ pro Geschoss ……………………………………………. Bereiche mit besonderem Gefahrenpotential (Brandlast, usw.) ..…………. |  |  |
| Überprüfung Normalbetrieb Messung mit HRT an neuralgischen Punkten ………………………………. Belegung des Trägers der Anbinde-Basisstation ……………………………. Belegung aller DMO-Gruppen bzw. 3 TMO-A –Gruppen ………………….. |  |  |
| Überprüfung im Störungsfall des Antennennetzwerkes Einseitiges Auftrennen des Antennennetzwerkes am Koppelfeld (offene Schleife) …………………………………………………………………………. Messung mit HRT an neuralgischen Punkten ………………………………. Belegung einer TMO-Gruppe ………………………………………………….. Belegung aller DMO-Gruppen, bzw. 3TMO-A-Gruppen ……………………. |  |  |
| Stichprobenartige Überprüfung des Nachweises der Versorgungsgüte und Überprüfung der gleichzeitigen Funktion aller Kommunikationswege im Außenbereich |  |  |
|  | i.O. | Nicht i.O. |
| Auswahl der Messpunkte Feuerwehranfahrtsbereiche …………………………………………………… Türen und Zugänge …………………………………………………………….. Außentreppen …………………………………………………………………... Notausgänge ……………………………………………………………………. |  |  |
| Überprüfung Normalbetrieb Messung mit HRT an neuralgischen Punkten ……………………………….. Belegung des Trägers der Anbinde-Basisstation …………………………….. Belegung aller DMO-Gruppen bzw. 3 TMO-A –Gruppen …………………… |  |  |

Teilnehmer:

Name Firma / Behörde - Funktion

Telefon E-Mail

Name Firma / Behörde - Funktion

Telefon E-Mail

Name Firma / Behörde - Funktion

Telefon E-Mail

Name Firma / Behörde - Funktion

Telefon E-Mail

Name Firma / Behörde - Funktion

Telefon E-Mail

Name Firma / Behörde - Funktion

Telefon E-Mail

Name Firma / Behörde - Funktion

Telefon E-Mail

Bescheinigung:

Die Objektfunkanlage wurde am …………………………… durch die Feuerwehr…………………………überprüft.

| Die Objektfunkanlage ist mängelfrei (Mängel siehe Seite 6) | JA NEIN |
| --- | --- |
| Die Objektfunkanlage wurde am ……………………... in Betreib genommen | JA NEIN |

________________________________________

Datum, Unterschrift Feuerwehr

________________________________________

Datum, Unterschrift Brandschutzbehörde

________________________________________

Datum, Unterschrift Errichter

________________________________________

Datum, Unterschrift Betreiber

_____________________________________-__

Datum, Unterschrift AS NRW

Folgende Einrichtungen erhalten eine Kopie des Inbetriebnahme-Protokolls:

- Betreiber

- Errichter

- AS NRW

- Feuerwehr

- Brandschutzbehörde

Mängel: